附件2

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

一 脸通出入安防系统主要设备设施清单

| 序号 | 报价项目 | 数量 | 主要要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单机芯摆闸 | 4台 | 一个门3通道、一个门2通道，共5通道设备。闸机基本参数：开闸时间0.2s，通道宽600mm，机箱材质为国标304不锈钢，摆臂材质为优质亚克力板，需带漏电保护开关，红外设备不少于4对，能单向/双向通行。 |
| 2 | 双机芯摆闸 | 3台 |  |
| 3 | 人脸门禁一体机 | 7台 | 5个用于通道单向识别、2个用于支架识别。基本参数：屏幕不小于7英寸，LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不小于600*1024；识别摄像头采用宽动态200万双目摄像头；支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块；人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；机器本地支持50000人脸库、50000张卡，10万条事件记录。 |
| 4 | 平台服务器 | 1台 | I3-10100T 4G 128G/蓝牙无线/W10 |
| 5 | 安防管理平台授权 | 3年 | 1、支持自定义门禁权限管理 2、支持线上人脸照片上传与审核 3、学生和教师可各自配置考勤规则 4、支持考勤数据查询、统计与推送 5、访客提前登记预约,来访邀请与审批 6、支持来访二维码识别与放行记录 7、验证进出功能：学员、家长到达大楼口后刷脸，符合权限的闸门自动打开 8、接送信息管理：学员、家长出入大楼的信息都会被系统记录，且会即时进行公众号消息推送 9、管理平台小程序对接少年宫官方公众号 （注：系统需实现但不限于以上功能） |
| 10 | 其他 | 一批 | 实现系统功能的一切配件 |